## 表紙
京都府防犯モデル賃貸マンション認定制度
申請書類フォーム
| 2020-07-01 | 改訂5版
一般社団法人 京都府防犯設備協会

## 書類一覧
京都府防犯モデル賃貸マンション認定制度申請書類一覧
本フォームは、全てメール等で希望者に配信させて頂きます。
下記＊マークの書類については、「書類フォーム」エクセルファイル内に、シート別に
入っております。
１．申請者が作成、提出する書式
| 申 請 キ ッ ト | （申請時に 提出する 書類です）
|  |  | * | 申請書
|  |  |  | 申請代理人委任状 |  |  | 別ファイル
|  |  | * | 建物概要表
|  |  | * | 平面図 | （簡易なもので可）
|  |  | * | 立面図 | （簡易なもので可）
|  |  | * | 事前チェックシート（Ⅰ類）（Ⅱ類）
|  |  | * | 現状調査写真
|  |  |  | 機器仕様書 |  |  | メーカーが出しているもの
| 設 置 届 キ ッ ト | （対策完了 後に提出 する書類 です）
|  |  | * | 設置届チェックシート（Ⅰ類）（Ⅱ類）
|  |  | * | 完成図 | 平面図 | （簡易なもので可）
|  |  | * |  | 立面図 | （簡易なもので可）
※計画図から変更なければ不要
|  |  | * | 完成写真（申請にあたり、改修した箇所のみ写真を貼付け）
（京（みやこ）すぐメール登録済確認画像を貼付け）
|  |  | * | 試験結果報告書（完成時）
|  |  | * | 防犯環境維持計画書・誓約書
|  |  | * | 入居者配布資料
|  |  |  | 専用サイト【新規登録】 |  |  | 別ファイル
| オプション |  |  | 既築事前相談・現地診断申込書 |  |  | 別ファイル
| その他 |  |  | 専用サイト【変更修正依頼】 |  |  | 別ファイル
|  |  |  | 登録事項変更届 |  |  | 別ファイル
|  |  |  | 申請取下げ届 |  |  | 別ファイル
|  |  |  | 新築設計サポート申込書 |  |  | 別ファイル
|  |  |  | 追加ステッカー申込書 |  |  | 別ファイル
２．協会が発行する書式
申 請
|  |  |  | 申請受理書 |  |  | 別ファイル
|  |  | * | 事前診断報告書
|  |  | * | 書類審査報告書
|  |  |  | 定期点検契約書 |  |  | 別ファイル
設 置 届
|  |  | * | 現地審査報告書
|  |  |  | 認定証 |  |  | 別ファイル
| 定 期 点 検 キ ッ ト | （定期点検 時に協会 から発行 されます）
|  |  |  | 定期点検報告書 |  |  | 別ファイル
|  |  |  | 定期点検チェックシート（Ⅰ類）（Ⅱ類） |  |  | 別ファイル
|  |  |  | 試験結果報告書（定期点検時） |  |  | 別ファイル
|  |  |  | 点検報告写真 |  |  | 別ファイル
|  |  |  | 是正勧告書 |  |  | 別ファイル
|  |  |  | 認定取消決定通知書 |  |  | 別ファイル

## 記入方法
認定制度申請書類記入方法
・ | 申請書のページに記載した内容は、他の書類にも反映されるようになっています。
・ | 申請者は水色の欄に記入して下さい。ピンク色の欄は当協会で記入します。
・ | 図面ページについて、エクセル上で作図、または他の図面をＪｐｅｇで
貼り付て、建物内外の概略がわかるようにして下さい。
また、隣接建物との距離（最も近い所）を東西南北それぞれ記入して下さい。
・ | 写真ページは、該当する写真を張り付けて下さい。
また、写真は圧縮してから張り付けて下さい。
・ | パソコン操作が難しい方は、当協会へご相談下さい。
手書き書類の申請も受け付けております。

## 基準書（Ⅰ類）
京都府防犯モデル賃貸マンション認定制度審査基準（Ⅰ類） | [5 empty] | 2015年8月12日発行 |  |  |  | 認定機関 ：一般社団法人 京都府防犯設備協会
[6 empty] | 版数 | kssa-tm-001-001-001 |  |  | 推 奨 ：京都府警察・京都府・京都市（京都市域内）
目的・趣旨 | 本制度は、大学生を始めとした一人暮らしの若い女性が多く住む、集合住宅の性被害防止を目的とし、京都府大学安全・安心推進協議会の専門委員会（性犯罪対策）にて検討された制度です。 | [8 empty] | 対象物件 ：賃貸集合住宅（新築、既築）
基準レベル | 最低限の防犯設備を設置し、通常の手段を講じても住戸への侵入は容易に行えないレベル | [8 empty] | 申請者 ：物件所有者、代理人（管理会社）
対象建物 | 【Ⅰ類】アパート・ハイツ・コーポ等の呼称の集合住宅に多く見られる形態の建築構造物を対象とします。 建物全体としての共用出入口がなく、住居部玄関に直接アクセスできる構造（基準解説参照）
既築建物 | 新築・既築共に下記必須項目を満たしている建物が本制度の認定の条件となります。
設備名 | 設置場所／内容 | 必須 | 推奨 | [6 empty] | 備 考
|  |  |  | 侵入防止 | 監視記録 | 潜伏対策 | 悪戯対策 | 通報機能 | 状態維持
防犯カメラ | 共用出入口 | 必須 |  | ● | ● | ● | ● | - | - | 【画角B】動線の特定が可能な配置とすること
| エレベーターホール | 必須 |  | ● | ● | ● | ● | - | - | 【画角B】EVが無い場合は、階段等での人の動線が確認できること
| 自転車・オートバイ置場 | 必須 |  | ● | ● | ● | ● | - | - | 【画角A】
| 防犯カメラ設置表示ステッカーを貼付 | 必須 |  | ● | - | - | ● | - | -
照明設備 | 共用出入口・エレベーターホール・ エレベーターカゴ内・共用メールコーナー | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 床面での照度50ﾙｸｽ以上
| 共用廊下・共用階段 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 床面での照度20ﾙｸｽ以上屋外は3ﾙｸｽ以上
| 自転車・オートバイ置場・駐車場・屋外通路・ゴミ置場 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 床面での照度3ﾙｸｽ以上ｾﾝｻｰﾗｲﾄによる補完
オートロックシステム （設備を有する 場合のみ） | 共用玄関オートロック |  | 推奨 | ● | - | ● | ● | - | - | 【Ｂ：既築推奨、新築必須】自動ドアもしくはドア＋電気錠
| ロビーインターホン（カメラ付） |  | 推奨 | - | - | ● | ● | - | - | 【Ｂ：既築推奨、新築必須】消防隊用非常開錠押ボタンの開錠時は警報音鳴動
| 住戸インターホン |  | 推奨 | ● | ● | ● | ● | - | - | 【Ｂ：既築推奨、新築必須】モニター・録画機能・開錠機能・非常押ボタン付
| 住戸カメラ付ドアホン |  | 推奨 | ● | ● | ● | ● | - | - | 住戸前ドアホン【必須】、カメラ機能【推奨】
インターホン | 住戸個別インターホン | 必須 |  | - | ● | ● | ● | - | - | 【既築】カメラ付き推奨 【新築】カメラ付必須 訪問者の顔が確認出来ること。
郵便受箱 | 施錠が可能なこと | 必須 |  | - | - | - | ● | - | - | 設備を有する場合のみ
住戸玄関扉 | CP錠の設置 | 必須 |  | ● | - | - | - | - | - | CP錠もしくはそれに準ずる防犯性に優れた錠前の設置 補助錠等による補完可
鍵の管理 | 住居者入れ替わり時のシリンダー交換 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 複製鍵による不法侵入防止
住戸窓 | 補助錠の設置 | 必須 |  | ● | - | - | - | - | - | 接地階及び外部から侵入しやすい部分のみ
| 外部から取り外し困難な面格子 |  | 推奨 | ● | - | - | - | - | - | 接地階及び外部から侵入しやすい部分のみ
屋上 (設備を有する場合のみ) | 出入口の施錠設備の設置 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 常時施錠の状態を確保
| 隣接建物からの侵入対策 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | フェンス・柵等の設置
塀、柵等 | 外部から侵入が困難な構造 |  | 推奨 | ● | - | ● | ● | - | - | 忍び返しなどで対応
外壁、配管、縦どい | 足場とならない構造 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 忍び返しなどで対応
| 隣接建物からの侵入対策 |  | 推奨 | ● | - | ● | ● | - | - | 忍び返しなどで対応
防犯体制 | 居住者に緊急時連絡手段を周知 | 必須 |  | - | - | - | - | ● | ● | 緊急時における対応マニュアルを作成し配布
防犯活動 | 落書き、ゴミの放置がない。 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | ● | 建物敷地内外及び塀や壁、掲示板など。
| 街路灯の球切れなどがない。 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | ● | 照度の確保維持、われ窓理論
| 樹木の剪定などを定期的に実施 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | ● | 見通しの確保、待伏せ・潜伏対策
| 防犯情報の広報の実施 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | ● | 京都府警等から配布される防犯対策ニュース等を掲示、回覧等により周知
| 不要な郵便物の定期的な回収 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | ● | 月１回程度、われ窓理論
定期点検 | 防犯カメラ、照明設備、警報装置等 | 必須 |  | - | - | - | - | - | ● | ３年に１回防犯設備士により実施され防犯設備協会へ報告、点検済シール貼付

## 基準書（Ⅱ類）
京都府防犯モデル賃貸マンション認定制度審査基準（Ⅱ類） | [5 empty] | 2015年8月12日発行 |  |  |  | 認定機関 ：一般社団法人 京都府防犯設備士協会
[6 empty] | 版数 | kssa-tm-001-002-001 |  |  | 推 奨 ：京都府警察・京都府・京都市（京都市域内）
目的・趣旨 | 本制度は、大学生を始めとした一人暮らしの若い女性が多く住む、集合住宅の性被害防止を目的とし、京都府大学安全・安心推進協議会の専門委員会（性犯罪対策）にて検討された制度です。 | [8 empty] | 対象物件 ：賃貸集合住宅（新築、既築）
基準レベル | 侵入を試みても、住戸への侵入には一定の時間がかかり、共用部の監視録画機能もある強固なレベル | [8 empty] | 申請者 ：物件所有者、代理人（管理会社）
新築建物 | 【Ⅱ類】マンション等の呼称の集合住宅に多く見られる形態の建築構造物を対象とします。 建物全体としての共用出入口をもち、その出入口を通過しないと住居部玄関にアクセスできない構造（基準解説参照）
既築建物 | 新築・既築共に下記必須項目を満たしている建物が本制度の認定の条件となります。
設備名 | 設置場所／内容 | 必須 | 推奨 | [6 empty] | 備 考
|  |  |  | 侵入防止 | 監視記録 | 潜伏対策 | 悪戯対策 | 通報機能 | 状態維持
防犯カメラ | 共用出入口 | 必須 |  | ● | ● | ● | ● | - | - | 【画角B】動線の特定が可能な配置とすること
| エレベーターホール | 必須 |  | ● | ● | ● | ● | - | - | 【画角B】EVが無い場合は、階段等での人の動線が確認できること
| 自転車・オートバイ置場 | 必須 |  | ● | ● | ● | ● | - | - | 【画角A】
| 共用廊下・共用階段 | 必須 |  | ● | ● | ● | ● | - | - | 【画角B】周囲からの見通しが良ければ不要（共通）
| エレベーターカゴ内 |  | 推奨 | ● | ● | ● | ● | - | - | 【画角C】設置が困難な場合は各階入口に設置（Ｂ・Ｃ）
| ゴミ置場 |  | 推奨 | ● | ● | ● | ● | - | - | 【画角A】
| 屋外通路 |  | 推奨 | ● | ● | ● | ● | - | - | 【画角A】周囲からの見通しが良ければ不要（共通）
| 防犯カメラ設置表示ステッカーを貼付 | 必須 | bar: ● to -
照明設備 | 共用出入口・エレベーターホール・ エレベーターカゴ内・共用メールコーナー | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 床面での照度50ﾙｸｽ以上
| 共用廊下・共用階段 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 床面での照度20ﾙｸｽ以上屋外は3ﾙｸｽ以上
| 自転車・オートバイ置場・駐車場・屋外通路・ゴミ置場 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 床面での照度3ﾙｸｽ以上ｾﾝｻｰﾗｲﾄによる補完
オートロックシステム （設備を有する場合のみ） | 共用玄関オートロック |  | 推奨 | ● | - | ● | ● | - | - | 【Ｂ：既築推奨、新築必須】自動ドアもしくはドア＋電気錠
| ロビーインターホン（カメラ付） |  | 推奨 | - | - | ● | ● | - | - | 【Ｂ：既築推奨、新築必須】消防隊用非常開錠押ボタンの開錠時は警報音鳴動
| 住戸インターホン |  | 推奨 | ● | ● | ● | ● | - | - | 【Ｂ：既築推奨、新築必須】モニター・録画機能・開錠機能・非常押ボタン付
| 住戸カメラ付ドアホン |  | 推奨 | ● | ● | ● | ● | - | - | 住戸前ドアホン【必須】、カメラ機能【推奨】
インターホン | 住戸個別インターホン（カメラ付） | 必須 |  | - | ● | ● | ● | - | - | 【既築】カメラ付き推奨 【新築】カメラ付必須・非常押ボタン付（ドアホンで鳴動・表示）
郵便受箱 | 施錠が可能なこと | 必須 |  | - | - | - | ● | - | - | 設備を有する場合のみ
共用玄関扉 | 共用玄関扉開口部透過性制限 |  | 推奨 | ● | - | ● | ● | - | -
| 不正侵入用具等が通る隙間がない |  | 推奨 | ● | - | ● | ● | - | -
住戸玄関扉 | CP錠の設置 | 必須 |  | ● | - | - | - | - | - | CP錠もしくはそれに準ずる防犯性に優れた錠前の設置 補助錠等による補完可
鍵の管理 | 住居者入れ替わり時のシリンダー交換 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 複製鍵による不法侵入防止
住戸窓 | 補助錠の設置 | 必須 |  | ● | - | - | - | - | - | 接地階及び外部から侵入しやすい部分のみ
| 外部から取り外し困難な面格子 |  | 推奨 | ● | - | - | - | - | - | 接地階及び外部から侵入しやすい部分のみ
| 防犯ガラス・防犯フイルム |  | 推奨 | ● | - | - | - | - | - | 接地階及び外部から侵入しやすい部分のみ
バルコニー | 道路等からの見通し確保 | 必須 | bar: ● to -
| 共用部から侵入出来ない構造 | 必須 | bar: ● to -
| 外部から侵入出来ない構造 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 接地階や屋上直下階及び隣接建物・構造物からの侵入対策
屋上 (設備を有する場合のみ) | 出入口の施錠設備の設置 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 常時施錠の状態を確保
| 隣接建物からの侵入対策 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | フェンス・柵等の設置
塀、柵等 | 外部から侵入が困難な構造 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 忍び返しなどで対応
外壁、配管、縦どい | 足場とならない構造 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | - | 忍び返しなどで対応
| 隣接建物からの侵入対策 |  | 推奨 | ● | - | ● | ● | - | - | 忍び返しなどで対応
防犯体制 | 居住者に緊急時連絡手段を周知 | 必須 |  | - | - | - | - | ● | ● | 緊急時における対応マニュアルを作成し配布
| 警備会社と24時間警備を契約 |  | 推奨 | ● | - | - | - | ● | ● | 非常押ボタン・防犯センサーの信号を移報
防犯活動 | 落書き、ゴミの放置がない。 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | ● | 建物敷地内外及び塀や壁、掲示板など。
| 街路灯の球切れなどがない。 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | ● | 照度の確保維持、われ窓理論
| 樹木の剪定などを定期的に実施 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | ● | 見通しの確保、待伏せ・潜伏対策
| 防犯情報の広報の実施 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | ● | 京都府警等から配布される防犯対策ニュース等を掲示、回覧等により周知
| 不要な郵便物の定期的な回収 | 必須 |  | ● | - | ● | ● | - | ● | 月１回程度、われ窓理論
定期点検 | 防犯カメラ、照明設備、警報装置等 | 必須 |  | - | - | - | - | - | ● | ３年に１回防犯設備士により実施され防犯設備協会へ報告、点検済シール貼付

## 基準解説
認定基準及び用語解説 | [6 empty] | kssa-tm-001-003-003
①【審査基準】
| （Ⅰ類） | アパート・ハイツ・コーポ等の呼称の集合住宅に多く見られる形態の建築構造物を対象とします
建物全体としての共用玄関扉がなく、住居部玄関に直接アクセスできる構造
代表的な構造として下記図の様な構造を持つ
D 公 道
C 敷地内
B 玄関前
A 居 室
B 建物裏手・通路
| （Ⅱ類） | マンション等の呼称の集合住宅に多く見られる形態の建築構造物を対象とします
建物全体としての共用玄関扉をもち、その扉を通過しないと住居部玄関にアクセスできない構造
代表的な構造として下記図の様な構造を持ち、独立した共有部が存する事が特徴でありその
玄関部にはオートロックシステムを具備する場合もある
D 公 道
|  |  | C 敷地内 |  |  | ｵｰﾄﾛｯｸｼｽﾃﾑ
B オートロック内（共有部）
A 居 室
B 建物裏手・通路
| （Ⅲ類） | マンション等の呼称の集合住宅に多く見られる形態の建築構造物を対象とします
構造はⅡ類と同様
②【防犯カメラ仕様】
・カメラ仕様：カラー、有効画素数３８万画素以上、容易に外されたり線を切られない構造
・記録装置：カラー、録画サイズD1(740×480)、１カメラにつき１秒５コマ以上、デジタル式、普通画質モードで
１０日以上記録
・画角A25(旧AA）：画面のほぼ1/3の高さに人物の全身が写る大きさで、人の数がわかる
・画角A：画面のほぼ1/2の高さに人物の全身が写る大きさで、男女の区別がつく
・画角B：人物の全身が画面全体に写る大きさで人物が特定できる
・画角C：人物の胸部から上が画面全体を占める大きさで、人物の目鼻が見えて、人相が認識できる
③【照度の目安】
・50ﾙｸｽ以上とは、10m先の人の顔及び行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上の照度
・20ﾙｸｽ以上とは、10m先の人の顔及び行動がに識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度
・3ﾙｸｽ以上とは、4m先の人の挙動、姿勢等がに識別できる程度以上の照度
④【防犯建物部品（CP部品）】
「防犯性の高い建物部品の開発･普及に関する官民合同会議」が公表した「防犯性の高い建物部品目録」に
掲載された部品でCPマークが貼付されている扉、鍵、ガラス、サッシなどの建物部品のこと
補完措置 ： 既築建物等で防犯建物部品の設備導入が困難な場合、以下の項目を満たす事で補完とする
・ドアチェーン又はドアガードの設置により在室時シリンダーの解錠のみではドアが開かない構造
・補助錠の設置（ツーロック）
・外部からドアの構造上又はドアガードの設置によりデッドボルトが見えないこと

## 版数管理 (hidden)
版数管理 |  |  | 4.1 | 2018-09-01
書類名(書類フォーム内) | 基準書他技術資料 | 申請手続き提出書類 | 協会発行書類 | 定期点検関連書類
| 内容を変更する場合のみ 版数を変更すること | 書類フォームと同じ版数とすること
基準書(Ⅰ類) | kssa-tm-001-001-001
基準書(Ⅱ類) | kssa-tm-001-002-001
基準解説 | kssa-tm-001-003-003
申請書 |  | kssa-tm-002-001-004.1
建物概要表 |  | kssa-tm-002-002-004.1
平面図 |  | kssa-tm-002-003-004.1.
立面図 |  | kssa-tm-002-004-004.1
事前診断報告書 |  |  | kssa-tm-003-002-004.1
事前チェックシート(Ⅰ類) |  | kssa-tm-002-005-004.1
事前チェックシート(Ⅱ類) |  | kssa-tm-002-006-004.1
現状調査写真 |  | kssa-tm-002-007-004.1
書類審査報告書 |  |  | kssa-tm-003-003-004.1
設置届チェックシート(Ⅰ類) |  | kssa-tm-002-008-004.1
設置届チェックシート(Ⅱ類) |  | kssa-tm-002-009-004.1
完成写真 |  | kssa-tm-002-010-004.1
試験結果報告書(完成時) |  | kssa-tm-002-011-004.1
現地審査報告書 |  |  | kssa-tm-003-004-004.1
防犯環境維持計画書・誓約書 |  | kssa-tm-002-012-004.1
入居者配布資料 |  | kssa-tm-002-013-004.1
書類名(書類フォーム外) | 基準書他技術資料 | 申請手続き提出書類 | 協会発行書類 | 定期点検関連書類
| 内容を変更する場合のみ版数を変更すること |  |  | 定期点検キット（書類フォーム）と同じ版数とすること
定期点検チェックシート(Ⅰ類) |  |  |  | kssa-tm-004-001-004.1
定期点検チェックシート(Ⅱ類) |  |  |  | kssa-tm-004-002-004.1
点検報告写真 |  |  |  | kssa-tm-004-003-004.1
試験結果報告書(点検時) |  |  |  | kssa-tm-004-004-004.1
定期点検報告書 |  |  |  | kssa-tm-004-005-004.1
申請代理人委任状 |  | kssa-tm-002-014-001
既築事前相談・現地診断申込書 |  | kssa-tm-002-015-001
専用サイト【新規登録】 |  | kssa-tm-002-016-002
専用サイト【変更修正依頼】 |  | kssa-tm-002-017-002
登録事項変更届 |  | kssa-tm-002-018-001
申請取下げ届 |  | kssa-tm-002-019-001
新築設計サポート申込書 |  | kssa-tm-002-020-001
追加ステッカー申込書 |  | kssa-tm-002-021-001
防犯設備設置(更新)計画書・誓約書 |  | kssa-tm-002-022-001
申請受理書 |  |  | kssa-tm-003-005-001
認定証 |  |  | kssa-tm-003-006-002
書類名(書類フォーム外) | 基準書他技術資料 | 申請手続き提出書類 | 協会発行書類 | 定期点検関連書類
内容を変更する場合のみ版数を変更すること
定期点検契約書 |  |  |  | kssa-tm-004-006-001

## 申請書
京都府防犯モデル賃貸マンション認定制度 認定申請書 | [10 empty] | ☑ | 新規登録
[11 empty] | □ | 現状変更
一般社団法人 京都府防犯設備協会殿 | [6 empty] | 申請日 | 西暦 | 2018 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日
建物 | 名 称 |  | メゾン京都
| 住 所 |  | 京都市××区××町１－１
| 郵便番号 |  | ６０×－×××× |  |  | 電話番号 | ０７５－×××－××××
申請者 | 氏名(法人にあって は名称、代表者名) |  | フリガナ | カ）ミヤコ ダイヒョウトリシマリヤク ミヤコ イチロウ | [8 empty] | 印 電子印不可
株式会社ミヤコ 代表取締役 都 一郎
| 住所(法人にあって は事業所の所在地) |  | 京都市××区××町２－２
| 郵便番号 |  | ６０×－×××× |  |  | 電話番号 | ０７５－×××－××××
| 担当者名 |  | 佐藤 五郎 |  |  | 携帯電話 | ０７５－×××－××××
申請者 代理人 | 氏名(法人にあって は名称、代表者名) |  | フリガナ | カ）ヘイアンカンリ ダイヒョウトリシマリヤク ヘイアン ジロウ | [8 empty] | 印 電子印不可
株式会社ヘイアン管理 代表取締役 平安 二郎
| 住所(法人にあって は事業所の所在地) |  | 京都市××区××町３－３
| 郵便番号 |  | ６０×－×××× |  |  | 電話番号 | ０７５－×××－×××× |  |  |  | 委任状 |  | 有
| 担当者名 |  | 鈴木 六郎 |  |  | 携帯電話 | ０９０－×××－××××
施工 業者 （電気） | 氏名(法人にあって は名称、代表者名) |  | フリガナ | カ）ヤマシロデンキツウシン ダイヒョウトリシマリヤク ヤマシロ サブロウ
株式会社ヤマシロ電機通信 代表取締役 山城 三郎
| 住所(法人にあって は事業所の所在地) |  | 京都市××区××町４－４
| 郵便番号 |  | ６０×－×××× |  |  | 電話番号 | ０７５－×××－××××
| 担当者名 |  | 高橋 七郎 |  |  | 携帯電話 | ０９０－×××－××××
| 防犯設備士の種別・番号 |  | 種別 | 防犯設備士 |  | 資格者番号 |  | 第 | 100 | - | 100001 |  |  | 号
施工 業者 （建築） | 氏名(法人にあって は名称、代表者名) |  | フリガナ | カ）タンバケンチクセッケイ ダイヒョウトリシマリヤク タンバ シロウ
株式会社タンバ建築設計 代表取締役 丹波 四郎
| 住所(法人にあって は事業所の所在地) |  | 京都市××区××町５－５
| 郵便番号 |  | ６０×－×××× |  |  | 電話番号 | ０７５－×××－××××
| 担当者名 |  |  |  |  | 携帯電話 | ０９０－×××－××××
| 防犯設備士の種別・番号 |  | 種別 | － |  | 資格者番号 |  | 第 |  | - |  |  |  | 号
申請 種別 | （種 別） | Ⅱ | 類 | （新築・既築） |  | 既築 | （新規登録・現状変更） |  |  |  | 新規登録
※事務局使用欄 |  |  | 受付担当 | 京防設 |  | 事前診断受付日 |  | 西暦 |  | 年 |  | 月 |  | 日
受付番号 |  |  | 事前相談（有・無） |  | 無 | 事前診断実施日 |  | 西暦 |  | 年 |  | 月 |  | 日
認定番号 |  |  | 現地診断（有・無） |  |  | 申請書受付日 |  | 西暦 | 2018 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日
担当 審査 委員 氏名 | 京防設担当 |  |  |  | 書類確認□ | 申請費用入金日 |  | 西暦 | 2018 | 年 | 9 | 月 | 15 | 日
| 京防設副委員長 |  | 渡辺 典子 |  | 書類確認□ | 書類審査実施日 |  | 西暦 | 2018 | 年 | 10 | 月 | 4 | 日
| 京防設委員長 |  | 田沢 直 |  | 書類確認□ | 設置届受理日 |  | 西暦 | 2018 | 年 | 11 | 月 | 8 | 日
| 建築士会 |  |  |  | 書類確認□ | 現地審査実施日 |  | 西暦 | 2018 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日
認 定 |  |  |  | 手数料 |  | 再審査実施日 |  | 西暦 |  | 年 |  | 月 |  | 日
審査員 | 副委員長 | 委員長 | 副会長 | 事務局 | 事務局長 | 認定(新規・変更)年月日 |  | 西暦 | 2018 | 年 | 12 | 月 | 6 | 日
[6 empty] | 認定プレート |  | 縦型 | 1 | 枚 | ／横型 |  |  | 枚
[6 empty] | 認定ステッカー |  | 標準 | 1 | 枚 | ／反射 |  | 1 | 枚
※本認定申請書のページは、押印のうえ原本を提出願います。 | [9 empty] | kssa-tm-002-001-005.0

## 建物概要表
建物概要表 |  |  |  |  | 受付番号 | 0 |  | 認定番号 | 0
建物名称 |  | メゾン京都 | [5 empty] | 主たる用途 | 一般賃貸マンション
建物種別 |  | 分類 | Ⅱ | 類 | 新築 既築 | 既築 | （新規登録・現状変更） |  | 新規登録
階 数 |  | 地上 | 4 | 階 | 地下 |  | 階 | 塔屋 |  | 階
主要構造部 |  | SRC | 造 | 延べ面積 |  | 1000 |  | ㎡ | 総住 戸数 | 24
|  |  |  | 敷地面積 |  | 1000 |  | ㎡
共用出入口 |  | 1 | 箇所 | 道路が見える共用出入口 |  |  | 1 | 箇所 | 共用廊下 | 有
共用階段 |  | 1 | 箇所 | メールコーナー |  | 有 | 屋外通路 | 無 | ゴミ置場 | 有
エレベータ |  | 1 | 基 | 屋上出入口 |  | 有 | 駐輪場 | 有 | 駐車場 | 有
住戸部概要
階 別 |  | 住戸数 |  | タイプ |  | 階 別 |  | 住戸数 |  | タイプ
1 | 階 | 6 | 室 | ﾜﾝﾙｰﾑ |  |  | 階 |  | 室
2 | 階 | 6 | 室 | ﾜﾝﾙｰﾑ |  |  | 階 |  | 室
3 | 階 | 6 | 室 | ﾜﾝﾙｰﾑ |  |  | 階 |  | 室
4 | 階 | 6 | 室 | ﾜﾝﾙｰﾑ |  |  | 階 |  | 室
| 階 |  | 室 |  |  |  | 階 |  | 室
| 階 |  | 室 |  |  |  | 階 |  | 室
建物外周及び隣接建物との関係
接地階 （1階） |  | 外周面 |  | 状況 |  | 塀・柵等の有無 |  | 隣接構造物との最接近距離
|  | 北面 |  | 公道 |  | 無 |  |  |  | メートル
|  | 南面 |  | 駐輪場 |  | 有 |  | 3.7 |  | メートル
|  | 東面 |  | 建物 |  | 有 |  | 0.6 |  | メートル
|  | 西面 |  | 公道 |  | 無 |  |  |  | メートル
|  | その他の面１ | [7 empty] | メートル
|  | その他の面２ | [7 empty] | メートル
中間階 |  | 外周面 |  | 状況 |  | 面格子等の有無 |  | 隣接構造物との最接近距離
|  | 北面 |  | 空中 |  | 無 |  |  |  | メートル
|  | 南面 |  | 空中 |  | 無 |  |  |  | メートル
|  | 東面 |  | 隣接建物壁 |  | 有 |  | 0.6 |  | メートル
|  | 西面 |  | 空中 |  | 無 |  |  |  | メートル
|  | その他の面１ | [7 empty] | メートル
|  | その他の面２ | [7 empty] | メートル
屋上階 |  | 外周面 |  | 状況 |  | フェンス・柵等の有無 |  | 隣接構造物との最接近距離
|  | 北面 |  | 空中 |  | 有 |  |  |  | メートル
|  | 南面 |  | 空中 |  | 有 |  |  |  | メートル
|  | 東面 |  | 隣接建物壁 |  | 有 |  | 0.6 |  | メートル
|  | 西面 |  | 空中 |  | 有 |  |  |  | メートル
|  | その他の面１ | [7 empty] | メートル
|  | その他の面２ | [7 empty] | メートル
kssa-tm-002-002-005.0

## 平面図
建物名称 | メゾン京都 | 主たる用途 | 一般賃貸マンション
平面図・外周
エクセル上で作図、または他の図面をＪｐｅｇで貼り付て、建物内外の概略がわかるようにして下さい。
また、隣接建物との距離（最も近い所）を東西南北それぞれ記入して下さい。
kssa-tm-002-003-005.0
１０５
１０６
１０１
１０２
１０３
１０４
駐輪場
共用廊下
エント
ランス
公道
公道
隣接建物
６Ｆ
隣接建物
４Ｆ
離隔距離
３．７ｍ
駐輪場
管理
人室
ＥＶ
階段
駐車場
オートロック扉
ゴミ置場
玄関扉
受水槽
離隔距離
４．１ｍ
縦どい
※建物平面図の貼り付けも可

## 立面図
建物名称 | メゾン京都 | 主たる用途 | 一般賃貸マンション
立面図・正面
立面図・側面
kssa-tm-002-004-005.0
申請物件
４Ｆ
駐輪場
公道
隣接建物
６Ｆ
申請物件
４Ｆ
駐輪場
隣接建物
４Ｆ
駐車場
公道

## 事前診断報告書
担当副会長 | 委員長 | 担当委員 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
田沢 | 田沢 |  |  | 審査員 |  |  |  |  | 印
|  |  |  | 審査員 |  |  |  |  | 印
事 前 診 断 報 告 書 【 新規登録 】
診断物件 | 受付年月日 |  |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
| 受付番号 |  | 0 |  |  |  |  | 号
| 建物名称 |  | メゾン京都
| 住 所 |  | 京都市××区××町１－１
診断年月日 | 西暦 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
診断立会人
診 断 結 果
□ 審査基準に抵触しない
□ 審査基準に抵触する
○ 抵触理由
kssa-tm-003-002-005.0

## 事前チェックシート(Ⅰ類)
事前チェックシート・計画書（Ⅰ類）申請時提出用 【 新規登録 】 | [5 empty] | 版数 | kssa-tm-002-005-005.0 |  |  | 受付日 | 2018 年 9月 1日 | 記入者名
建物名称 | メゾン京都 | [8 empty] | 申請者 | 株式会社ミヤコ 代表取締役 都 一郎 | 申請代理人 | 株式会社ヘイアン管理 代表取締役 平安 二郎
設備名 | 設置場所／内容 | 必須 | 推奨 | チェック欄 | [5 empty] | 今回対策する内容や、その他補足説明を記入
|  |  |  | 現状 適合 | 設置 困難 | 今回 対策 | 対策数量 |  | 写真番号
防犯カメラ | 共用出入口 | 必須 | [5 empty] | 台 | 13,14
| エレベーターホール | 必須 | [5 empty] | 台 | 15,16
| 自転車・オートバイ置場 | 必須 | [5 empty] | 台 | 17,18
| 防犯カメラ設置表示ステッカーを貼付 | 必須 | [5 empty] | 枚
照明設備 | 共用出入口・エレベーターホール・エレ ベーターカゴ内・共用メールコーナー | 必須 | [5 empty] | 台
| 共用廊下・共用階段 | 必須 | [5 empty] | 台
| 自転車・オートバイ置場・駐車場・ 屋外通路・ゴミ置場 | 必須 | [5 empty] | 台
オートロック システム （設備を有する 場合のみ） | 共用玄関オートロック |  | 推奨 |  |  |  |  | 台 | 5,6
| ロビーインターホン（カメラ付） |  | 推奨 |  |  |  |  | 台 | 5,6
| 住戸インターホン |  | 推奨 |  |  |  |  | 台 | 12
| 住戸カメラ付ドアホン |  | 推奨 |  |  |  |  | 台 | 9,12
インターホン | 住戸個別インターホン | 必須 | [5 empty] | 台 | 9,12
郵便受箱 | 施錠が可能なこと | 必須 | [5 empty] | 台
住戸玄関扉 | CP錠の設置 | 必須 | [5 empty] | 台 | 10
鍵の管理 | 住居者入れ替わり時のシリンダー交換 | 必須 |  |  | - |  | - | - | -
住戸窓 | 補助錠の設置 | 必須 | [5 empty] | 個 | 11
| 外部から取り外し困難な面格子 |  | 推奨 |  |  |  |  | ヶ所
屋上 (設備を有する 場合のみ) | 出入口の施錠設備の設置 | 必須 | [5 empty] | ヶ所 | 8
| 隣接建物からの侵入対策 | 必須 | [5 empty] | ヶ所
塀、柵等 | 外部から侵入が困難な構造 |  | 推奨 |  |  |  |  | ヶ所
外壁、配管、 縦どい | 足場とならない構造 | 必須 | [5 empty] | ヶ所
| 隣接建物からの侵入対策 |  | 推奨 |  |  |  |  | ヶ所
防犯体制 | 居住者に緊急時連絡手段を周知 | 必須 |  |  | - | 実施 | - | - | -
防犯活動 | 落書き、ゴミの放置がない。 | 必須 |  |  | - | 実施 | - | -
| 街路灯の球切れなどがない。 | 必須 |  |  | - | 実施 | - | -
| 樹木の剪定などを定期的に実施 | 必須 |  |  | - | 実施 | - | -
| 防犯情報の広報の実施 | 必須 |  |  | - | 実施 | - | -
| 不要な郵便物の定期的な回収 | 必須 |  |  | - | 実施 | - | -
定期点検 | 防犯カメラ、照明設備、警報装置等 | 必須 |  | - | - | 実施 | - | - | -
申請者（代理人含む）コメント
審査員コメント

## 事前チェックシート(Ⅱ類)
事前チェックシート・計画書（Ⅱ類）申請時提出用 【 新規登録 】 | [5 empty] | 版数 | kssa-tm-002-006-005.0 |  |  | 受付日 | 2018 年 9月 1日 | 記入者名 | 鈴木 六郎
建物名称 | メゾン京都 | [8 empty] | 申請者 | 株式会社ミヤコ 代表取締役 都 一郎 | 申請代理人 | 株式会社ヘイアン管理 代表取締役 平安 二郎
設備名 | 設置場所／内容 | 必須 | 推奨 | チェック欄 | [5 empty] | 今回対策する内容や、その他補足説明を記入
|  |  |  | 現状 適合 | 設置 困難 | 今回 対策 | 対策数量 |  | 写真番号
防犯カメラ | 共用出入口 | 必須 |  | 適合 |  |  |  | 台 | 13,14
| エレベーターホール | 必須 |  | 未適合 |  | 設置 | 1 | 台 | 15,16 | 防犯カメラ新設
| 自転車・オートバイ置場 | 必須 |  | 適合 |  |  |  | 台 | 17,18
| 共用廊下・共用階段 | 必須 |  | 適合 |  |  |  | 台 | 19,20
| エレベーターカゴ内 |  | 推奨 | 未適合 |  | 対策無し |  | 台 | 21,22
| ゴミ置場 |  | 推奨 | 未適合 |  | 対策無し |  | 台 | 23,24
| 屋外通路 |  | 推奨 | 該当無し |  |  |  | 台 | 25,26
| 防犯カメラ設置表示ステッカーを貼付 | 必須 |  | 未適合 |  | 設置 | 1 | 枚 |  | 新設防犯カメラ近辺に防犯カメラ設置表示ステッカーを貼付け
照明設備 | 共用出入口・エレベーターホール・エレ ベーターカゴ内・共用メールコーナー | 必須 |  | 適合 |  |  |  | 台
| 共用廊下・共用階段 | 必須 |  | 適合 |  |  |  | 台
| 自転車・オートバイ置場・駐車場・ 屋外通路・ゴミ置場 | 必須 |  | 適合 |  |  |  | 台
オートロック システム （設備を有する 場合のみ） | 共用玄関オートロック |  | 推奨 | 適合 |  |  |  | 台 | 5,6
| ロビーインターホン（カメラ付） |  | 推奨 | 適合 |  |  |  | 台 | 5,6
| 住戸インターホン |  | 推奨 | 適合 |  |  |  | 台 | 12
| 住戸カメラ付ドアホン |  | 推奨 | 適合 |  |  |  | 台 | 9,12 | ドアホン有り、カメラ無し
インターホン | 住戸個別インターホン（カメラ付） | 必須 |  | 適合 |  |  |  | 台 | 9,12 | インターホン有り（ロビーインターホンカメラ付き、ドアホンカメラ無し）
郵便受箱 | 施錠が可能なこと | 必須 |  | 適合 |  |  |  | ヶ所
共用玄関扉 | 共用玄関扉開口部透過性制限 |  | 推奨 | 適合 |  |  |  | ヶ所 | 7
| 不正侵入用具等が通る隙間がない |  | 推奨 | 未適合 |  | 対策 |  | ヶ所 | 29 | 自動ドア（オートロック扉）の隙間に隙間テープ貼付けにて対策
住戸玄関扉 | CP錠の設置 | 必須 |  | 適合 |  |  |  | 台 | 10
鍵の管理 | 住居者入れ替わり時のシリンダー交換 | 必須 |  | 適合 | - |  | - | - | -
住戸窓 | 補助錠の設置 | 必須 |  | 未適合 |  | 設置 | 7 | 個 | 11 | １F住戸（全６室）のバルコニー窓と、受水槽を足場に侵入可能な２F（全６室）のバルコニー窓に補助錠設置
| 外部から取り外し困難な面格子 |  | 推奨 | 未適合 |  |  |  | ヶ所 |  | 推奨項目につき今回は対策無し
| 防犯ガラス・防犯フイルム |  | 推奨 | 未適合 |  | 対策無し |  | ヶ所 |  | 推奨項目につき今回は対策無し
バルコニー | 道路等からの見通し確保 | 必須 |  | 適合 |  |  |  | -
| 共用部から侵入出来ない構造 | 必須 |  | 適合 |  |  |  | 台
| 外部から侵入出来ない構造 | 必須 |  | 未適合 |  | 補完 | 7 | ヶ所 | 30 | １F住戸（全６室）のバルコニー窓と、受水槽を足場に侵入可能な２F（全６室）のバルコニー窓に補助錠設置にて補完
屋上 (設備を有する 場合のみ) | 出入口の施錠設備の設置 | 必須 |  | 適合 |  |  |  | ヶ所 | 8
| 隣接建物からの侵入対策 | 必須 |  | 該当無し |  |  |  | ヶ所 |  | 南側隣接建物との離隔距離３．７ｍ、東側隣接建物との離隔距離４．１ｍにつき、該当無し
塀、柵等 | 外部から侵入が困難な構造 | 必須 |  | 該当無し |  |  |  | ヶ所 |  | 南側と東側隣地の間の柵が乗り越え可能、ただし、駐輪場に侵入されるのみ
外壁、配管、 縦どい | 足場とならない構造 | 必須 |  | 未適合 |  | 設置 | 1 | ヶ所 | 31 | 建物南東角の縦どいに忍び返し設置
| 隣接建物からの侵入対策 |  | 推奨 | 該当無し |  |  |  | ヶ所 |  | 南側隣接建物との離隔距離３．７ｍ、東側隣接建物との離隔距離４．１ｍにつき、該当無し
防犯体制 | 居住者に緊急時連絡手段を周知 | 必須 |  | 未適合 | - | 実施 | - | - | -
| 警備会社と24時間警備を契約 |  | 推奨 | 未適合 | - | 対策無し | - | -
防犯活動 | 落書き、ゴミの放置がない。 | 必須 |  | 適合 | - | 実施 | - | -
| 街路灯の球切れなどがない。 | 必須 |  | 適合 | - | 実施 | - | -
| 樹木の剪定などを定期的に実施 | 必須 |  | 適合 | - | 実施 | - | -
| 防犯情報の広報の実施 | 必須 |  | 未適合 | - | 実施 | - | -
| 不要な郵便物の定期的な回収 | 必須 |  | 適合 | - | 実施 | - | -
定期点検 | 防犯カメラ、照明設備、警報装置等 | 必須 |  | - | - | 実施 | - | - | -
申請者（代理人含む）コメント
道路から見える箇所には、建物のデザイン的に忍び返しのような物騒な物は取り付けたくない。
（道路から見えない箇所は取り付け可）
審査員コメント

## 現状調査写真
現状調査写真 【 新規登録 】
kssa-tm-002-007-005.0
１．建物全景正面
ダブルクリックで写真貼付 貼付け前に写真を圧縮 |  |  |  | サンプル画像を参考に写真貼付け
２．建物全景外周右側
サンプル画像を参考に写真貼付け
３．建物全景外周左側
サンプル画像を参考に写真貼付け
現状調査写真 【 新規登録 】
kssa-tm-002-007-005.0
４．建物全景外周裏側
サンプル画像を参考に写真貼付け
５．共用入口全景
サンプル画像を参考に写真貼付け
６．共用入口内
サンプル画像を参考に写真貼付け
現状調査写真 【 新規登録 】
kssa-tm-002-007-005.0
７．共用玄関扉
サンプル画像を参考に写真貼付け
８．屋上出入口
サンプル画像を参考に写真貼付け
９．住戸玄関
サンプル画像を参考に写真貼付け
現状調査写真 【 新規登録 】
kssa-tm-002-007-005.0
１０．住戸玄関鍵
サンプル画像を参考に写真貼付け
１１．住戸窓
サンプル画像を参考に写真貼付け
１２．住戸インターホン親機
サンプル画像を参考に写真貼付け
現状調査写真 【 新規登録 】
kssa-tm-002-007-005.0
１３．共用入口カメラ設置状況
サンプル画像を参考に写真貼付け
１４．共用入口カメラ画角
サンプル画像を参考に写真貼付け
１５．エレベーターホールカメラ設置状況 |  |  |  | １６．エレベーターホールカメラ画角
現在カメラが設置されていない場合、 設置予定位置の写真を貼付け 矢印で設置予定位置を指示 |  |  |  | 現在カメラが設置されていない場合、 撮影予定画角の写真を貼付け
現状調査写真 【 新規登録 】
kssa-tm-002-007-005.0
１７．自転車・オートバイ置場カメラ設置状況 |  |  |  | １８．自転車・オートバイ置場カメラ画角
現在カメラが設置されていない場合、 設置予定位置の写真を貼付け 矢印で設置予定位置を指示 |  |  |  | 現在カメラが設置されていない場合、 撮影予定画角の写真を貼付け
１９．共用廊下・共用階段カメラ設置状況 |  |  |  | ２０．共用廊下・共用階段カメラ画角
【Ⅱ類のみ】 現在カメラが設置されていない場合、 設置予定位置の写真を貼付け 矢印で設置予定位置を指示 |  |  |  | 【Ⅱ類のみ】 現在カメラが設置されていない場合、 撮影予定画角の写真を貼付け
２１．エレベーターカゴ内カメラ設置状況 |  |  |  | ２２．エレベーターカゴ内カメラ画角
【Ⅱ類のみ】 エレベーターカゴ内のカメラは推奨につき、 設置されている場合のみ写真貼付け |  |  |  | 【Ⅱ類のみ】 エレベーターカゴ内のカメラは推奨につき、 設置されている場合のみ写真貼付け
現状調査写真 【 新規登録 】
kssa-tm-002-007-005.0
２３．ゴミ置場カメラ設置状況 |  |  |  | ２４．ゴミ置場カメラ画角
【Ⅱ類のみ】 ゴミ置場のカメラは推奨につき、 設置されている場合のみ写真貼付け |  |  |  | 【Ⅱ類のみ】 ゴミ置場のカメラは推奨につき、 設置されている場合のみ写真貼付け
２５．屋外通路カメラ設置状況 |  |  |  | ２６．屋外通路カメラ画角
【Ⅱ類のみ】 屋外通路のカメラは推奨につき、 設置されている場合のみ写真貼付け |  |  |  | 【Ⅱ類のみ】 屋外通路のカメラは推奨につき、 設置されている場合のみ写真貼付け
２７． | ●●●カメラ設置状況 |  |  | ２８． | ●●●カメラ画角
【Ⅰ類・Ⅱ類共通】 上記以外の場所にカメラが設置 されている場合に写真貼付け |  |  |  | 【Ⅰ類・Ⅱ類共通】 上記以外の場所にカメラが設置 されている場合に写真貼付け
現状調査写真 【 新規登録 】
・基準に未適合の箇所 |  | などの写真を貼付け |  |  |  | kssa-tm-002-007-005.0
・防犯上、不安を感じる箇所
２９． | 自動ドア（オートロック扉）の隙間 |  |  | ３０． | ２Fバルコニーへの侵入懸念
自動ドア（オートロック扉）の隙間の写真を貼付け |  |  |  | 受水槽を足場に２Fバルコニーへ 侵入可能とわかる写真を貼付け
３１． | 建物東南角縦どい |  |  | ３２． | ●●●
建物東南角縦どいの写真を貼付け
３３． | ●●● |  |  | ３４． | ●●●
現状調査写真 【 新規登録 】
・基準に未適合の箇所 |  | などの写真を貼付け |  |  |  | kssa-tm-002-007-005.0
・防犯上、不安を感じる箇所
３５． | ●●● |  |  | ３６． | ●●●
３７． | ●●● |  |  | ３８． | ●●●
３９． | ●●● |  |  | ４０． | ●●●
現状調査写真 【 新規登録 】
・基準に未適合の箇所 |  | などの写真を貼付け |  |  |  | kssa-tm-002-007-005.0
・防犯上、不安を感じる箇所
４１． | ●●● |  |  | ４２． | ●●●
４３． | ●●● |  |  | ４４． | ●●●
４５． | ●●● |  |  | ４６． | ●●●
Note on I1015: 撮影箇所を記入
Note on I1062: 撮影箇所を記入
Note on I1104: 撮影箇所を記入
Note on I1147: 撮影箇所を記入
Note on I1194: 撮影箇所を記入
Note on I1236: 撮影箇所を記入
Note on I1279: 撮影箇所を記入
Note on AP972: 撮影箇所を記入
Note on AP1015: 撮影箇所を記入
Note on AP1062: 撮影箇所を記入
Note on AP1104: 撮影箇所を記入
Note on AP1147: 撮影箇所を記入
Note on AP1194: 撮影箇所を記入
Note on AP1236: 撮影箇所を記入
Note on AP1279: 撮影箇所を記入
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊
サンプル画像
＊削除しないでください＊

## 書類審査報告書
担当副会長 | 委員長 | 担当委員 |  | 2018 | 年 | 10 | 月 | 4 | 日
田沢 | 小松 | 京防設 太郎 |  | 審査員 | 京防設 太郎 |  |  |  | 印
|  |  |  | 審査員 |  |  |  |  | 印
書 類 審 査 報 告 書 【 新規登録 】
審査物件 | 申請書受付日 |  |  | 2018 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日
| 受付番号 |  | 0 |  |  |  |  | 号
| 建物名称 |  | メゾン京都
| 住 所 |  | 京都市××区××町１－１
審査年月日 | 西暦 | 2018 | 年 | 10 | 月 | 4 | 日
審 査 結 果
書類審査の結果、下記の事項について対策を指示した。
①エレベーターホールに防犯カメラを取り付けて、防犯カメラ設置表示ステッカーを
貼り付けて下さい。
②自動ドア（オートロック扉）に隙間があり、紙を差し込んで落とすとセンサーが反応、
扉が開きます。
必須項目ではありませんが、隙間テープなどを貼付けて対策することお勧めします。
③１F住戸（全６室）のバルコニー窓に補助錠を取り付けて下さい。
④受水槽を足場に２Fバルコニーへ侵入可能です。
２F住戸（全６室）のバルコニー窓に補助錠を取り付けて下さい。
⑤建物南東角の縦どいに忍び返しを取り付けて下さい。
⑥『防犯体制』の『居住者に緊急時連絡手段を通知』項目については、本書類
フォームに付属の『居住者配布資料』を認定時に配布して下さい。
⑦『防犯活動』の『防犯情報の広報の実施』項目については、京(みやこ)すぐメール
に登録し、京都府警本部から届く防犯情報を掲示して下さい。
kssa-tm-003-003-005.0

## 設置届チェックシート(Ⅰ類)
設置届チェックシート（Ⅰ類）試験結果報告書 【 新規登録 】 | [5 empty] | 版数 | kssa-tm-002-008-005.0 |  |  | 受付日 | 2018 年 9月 1日 | 記入者名
建物名称 | メゾン京都 | [8 empty] | 申請者 | 株式会社ミヤコ 代表取締役 都 一郎 | 申請代理人 | 株式会社ヘイアン管理 代表取締役 平安 二郎
設備名 | 設置場所／内容 | 必須 | 推奨 | チェック欄 | [5 empty] | 必須項目について、『基準適合』欄が未適合や補完の場合、内容を記入
|  |  |  | 外観 検査 | 機能 検査 | 基準 適合 | 総合数量 |  | 写真番号
防犯カメラ | 共用出入口 | 必須 | [5 empty] | 台
| エレベーターホール | 必須 | [5 empty] | 台
| 自転車・オートバイ置場 | 必須 | [5 empty] | 台
| 防犯カメラ設置表示ステッカーを貼付 | 必須 |  |  | - |  |  | 枚
照明設備 | 共用出入口・エレベーターホール・エレ ベーターカゴ内・共用メールコーナー | 必須 | [5 empty] | 台
| 共用廊下・共用階段 | 必須 | [5 empty] | 台
| 自転車・オートバイ置場・駐車場・ 屋外通路・ゴミ置場 | 必須 | [5 empty] | 台
オートロック システム （設備を有する 場合のみ） | 共用玄関オートロック |  | 推奨 |  |  |  |  | 台
| ロビーインターホン（カメラ付） |  | 推奨 |  |  |  |  | 台
| 住戸インターホン |  | 推奨 |  |  |  |  | 台
| 住戸カメラ付ドアホン |  | 推奨 |  |  |  |  | 台
インターホン | 住戸個別インターホン | 必須 | [5 empty] | 台
郵便受箱 | 施錠が可能なこと | 必須 | [5 empty] | 台
住戸玄関扉 | CP錠の設置 | 必須 | [5 empty] | 台
鍵の管理 | 住居者入れ替わり時のシリンダー交換 | 必須 |  | - | - |  | - | - | -
住戸窓 | 補助錠の設置 | 必須 | [5 empty] | 個
| 外部から取り外し困難な面格子 |  | 推奨 |  |  |  |  | ヶ所
屋上 (設備を有する 場合のみ) | 出入口の施錠設備の設置 | 必須 | [5 empty] | ヶ所
| 隣接建物からの侵入対策 | 必須 | [5 empty] | ヶ所
塀、柵等 | 外部から侵入が困難な構造 |  | 推奨 |  |  |  |  | ヶ所
外壁、配管、 縦どい | 足場とならない構造 | 必須 | [5 empty] | ヶ所
| 隣接建物からの侵入対策 |  | 推奨 |  |  |  |  | ヶ所
防犯体制 | 居住者に緊急時連絡手段を周知 | 必須 |  | - | - |  | - | - | -
防犯活動 | 落書き、ゴミの放置がない。 | 必須 |  |  | - |  | - | -
| 街路灯の球切れなどがない。 | 必須 |  |  |  |  | - | -
| 樹木の剪定などを定期的に実施 | 必須 |  |  | - |  | - | -
| 防犯情報の広報の実施 | 必須 |  |  | - |  | - | - | 50
| 不要な郵便物の定期的な回収 | 必須 |  |  | - |  | - | -
定期点検 | 防犯カメラ、照明設備、警報装置等 | 必須 |  | - | - |  | - | - | -
申請者（代理人含む）コメント
審査員コメント

## 設置届チェックシート(Ⅱ類)
設置届チェックシート（Ⅱ類）試験結果報告書 【 新規登録 】 | [5 empty] | 版数 | kssa-tm-002-009-005.0 |  |  | 受付日 | 2018 年 9月 1日 | 記入者名 | 鈴木 六郎
建物名称 | メゾン京都 | [8 empty] | 申請者 | 株式会社ミヤコ 代表取締役 都 一郎 | 申請代理人 | 株式会社ヘイアン管理 代表取締役 平安 二郎
設備名 | 設置場所／内容 | 必須 | 推奨 | チェック欄 | [5 empty] | 必須項目について、『基準適合』欄が未適合や補完の場合、内容を記入
|  |  |  | 外観 検査 | 機能 検査 | 基準 適合 | 総合数量 |  | 写真番号
防犯カメラ | 共用出入口 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 1 | 台
| エレベーターホール | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 1 | 台 | 53.54
| 自転車・オートバイ置場 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 1 | 台
| 共用廊下・共用階段 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 1 | 台
| エレベーターカゴ内 |  | 推奨 | 非 | 非 | 未適合 |  | 台
| ゴミ置場 |  | 推奨 | 非 | 非 | 未適合 |  | 台
| 屋外通路 |  | 推奨 | 対象無 | 対象無 | 該当無し |  | 台
| 防犯カメラ設置表示ステッカーを貼付 | 必須 |  | 良 | - | 適合 | 4 | 枚
照明設備 | 共用出入口・エレベーターホール・エレ ベーターカゴ内・共用メールコーナー | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 21 | 台
| 共用廊下・共用階段 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 25 | 台
| 自転車・オートバイ置場・駐車場・ 屋外通路・ゴミ置場 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 12 | 台
オートロック システム （設備を有する 場合のみ） | 共用玄関オートロック |  | 推奨 | 良 | 良 | 適合 | 1 | 台
| ロビーインターホン（カメラ付） |  | 推奨 | 良 | 良 | 適合 | 1 | 台
| 住戸インターホン |  | 推奨 | 良 | 良 | 適合 | 24 | 台
| 住戸カメラ付ドアホン |  | 推奨 | 良 | 良 | 適合 | 24 | 台
インターホン | 住戸個別インターホン（カメラ付） | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 24 | 台
郵便受箱 | 施錠が可能なこと | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 24 | ヶ所
共用玄関扉 | 共用玄関扉開口部透過性制限 |  | 推奨 | 良 | 良 | 適合 | 1 | ヶ所
| 不正侵入用具等が通る隙間がない |  | 推奨 | 良 | 良 | 適合 | 1 | ヶ所 | 55
住戸玄関扉 | CP錠の設置 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 24 | 台
鍵の管理 | 住居者入れ替わり時のシリンダー交換 | 必須 |  | - | - | 適合 | - | - | -
住戸窓 | 補助錠の設置 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 24 | 個 | 57～63
| 外部から取り外し困難な面格子 |  | 推奨 | 非 | 非 | 未適合 |  | ヶ所
| 防犯ガラス・防犯フイルム |  | 推奨 | 非 | 非 | 未適合 |  | ヶ所
バルコニー | 道路等からの見通し確保 | 必須 |  | 良 | - | 適合 |  | -
| 共用部から侵入出来ない構造 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 |  | 台
| 外部から侵入出来ない構造 | 必須 |  | 非 | 非 | 他で補完 | 7 | ヶ所 |  | １F住戸（全６室）のバルコニー窓と、受水槽を足場に侵入可能な２F（全６室）のバルコニー窓に補助錠設置にて補完
屋上 (設備を有する 場合のみ) | 出入口の施錠設備の設置 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 |  | ヶ所
| 隣接建物からの侵入対策 | 必須 |  | 対象無 | 対象無 | 該当無し |  | ヶ所
塀、柵等 | 外部から侵入が困難な構造 | 必須 |  | 対象無 | 対象無 | 該当無し |  | ヶ所
外壁、配管、 縦どい | 足場とならない構造 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | 1 | ヶ所 | 56
| 隣接建物からの侵入対策 |  | 推奨 | 対象無 | 対象無 | 該当無し |  | ヶ所
防犯体制 | 居住者に緊急時連絡手段を周知 | 必須 |  | - | - | 適合 | - | - | -
| 警備会社と24時間警備を契約 |  | 推奨 | - | - | 適合 | - | -
防犯活動 | 落書き、ゴミの放置がない。 | 必須 |  | 良 | - | 適合 | - | -
| 街路灯の球切れなどがない。 | 必須 |  | 良 | 良 | 適合 | - | -
| 樹木の剪定などを定期的に実施 | 必須 |  | 良 | - | 適合 | - | -
| 防犯情報の広報の実施 | 必須 |  | 良 | - | 適合 | - | - | 50
| 不要な郵便物の定期的な回収 | 必須 |  | 良 | - | 適合 | - | -
定期点検 | 防犯カメラ、照明設備、警報装置等 | 必須 |  | - | - | 適合 | - | - | -
申請者（代理人含む）コメント
審査員コメント

## 完成写真
完成写真 【 新規登録 】
申請にあたり、改修した箇所 のみ写真を貼付け |  |  |  |  | kssa-tm-002-010-005.0
５１．京（みやこ）すぐメール登録済確認
貼付け前に写真を圧縮 |  |  | サンプル画像を参考に登録画面を貼付け
５２． | 認定プレート |  | ５３． | エレベーターホールカメラ設置状況
貼付け前に写真を圧縮 |  |  | エレベーターホールに新設したカメラの 設置状況がわかる写真を貼付け
５４． | エレベーターホールカメラ画角 |  | ５５． | 自動ドア（オートロック扉）の隙間対策
エレベーターホールに新設した カメラの画角写真を貼付け |  |  | 自動ドア（オートロック扉）の隙間対策を 施した写真を貼付け
完成写真 【 新規登録 】
申請にあたり、改修した箇所 のみ写真を貼付け |  |  |  |  | kssa-tm-002-010-005.0
５６． | 建物東南角縦どい忍び返し設置状況 |  | ５７． | 〇〇〇号室補助錠設置状況
建物東南角縦どいに忍び返しを 取り付けた写真を貼付け |  |  | バルコニー窓に補助錠を 取り付けた写真を貼付け
５８． | 〇〇〇号室補助錠設置状況 |  | ５９． | 〇〇〇号室補助錠設置状況
バルコニー窓に補助錠を 取り付けた写真を貼付け |  |  | バルコニー窓に補助錠を 取り付けた写真を貼付け
６０． | 〇〇〇号室補助錠設置状況 |  | ６１． | 〇〇〇号室補助錠設置状況
バルコニー窓に補助錠を 取り付けた写真を貼付け |  |  | バルコニー窓に補助錠を 取り付けた写真を貼付け
完成写真 【 新規登録 】
申請にあたり、改修した箇所 のみ写真を貼付け |  |  |  |  | kssa-tm-002-010-005.0
６２． | ●●● |  | ６３． | ●●●
６４． | ●●● |  | ６５． | ●●●
６６． | ●●● |  | ６７． | ●●●
Note on I270: 撮影箇所を記入
Note on I312: 撮影箇所を記入
Note on I355: 撮影箇所を記入
Note on AP270: 撮影箇所を記入
Note on AP312: 撮影箇所を記入
Note on AP355: 撮影箇所を記入
サンプル画像
＊削除しないでください＊

## 試験結果報告書(完成時)
[6 empty] | 試験結果報告書（完成時） 【 新規登録 】 | [7 empty] | kssa-tm-002-011-005.0
検査者名 |  |  | 鈴木 六郎 |  |  |  | 申請者名 |  | 株式会社ミヤコ 代表取締役 都 一郎 |  |  |  |  | 審査員名 |  | 京防設 太郎
試験年月日 | [5 empty] | 住戸部 | [7 empty] | 共用部
2018 | 年 | 11 | 月 | 6 | 日 | ドアホン |  | 集合インターホン |  |  | 玄関 錠 | 窓補 助錠 | 住戸 窓錠 | 監視カメラ |  |  | 照明設備
NO | 設置場所 |  |  |  |  | 呼出 通話 | 映像 | 呼出 通話 | 映像 | 開錠 動作 | 外観 機能 | 外観 機能 | 外観 機能 | ｶﾒﾗ 画角 | 録画 コマ | 録画 画質 | 外観 機能 | 照度 ﾙｸｽ
1 | 共用出入口 | [12 empty] | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
2 | エレベーターホール | [12 empty] | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
3 | 自転車・オートバイ置場 | [12 empty] | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
4 | 共用廊下・共用階段 | [12 empty] | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
5 | 101 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
6 | 102 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
7 | 103 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
8 | 104 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
9 | 105 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
10 | 106 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
11 | 201 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
12 | 202 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
13 | 203 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
14 | 204 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
15 | 205 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合
16 | 206 |  |  |  |  | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合

## 現地審査報告書
担当副会長 | 委員長 | 担当委員 |  | 2018 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日
田沢 | 田沢 | 京防設 太郎 |  | 審査員 | 京防設 太郎 |  |  |  | 印
|  |  |  | 審査員 |  |  |  |  | 印
現 地 審 査 報 告 書 【 新規登録 】
審査物件 | 設置届受理日 |  |  | 2018 | 年 | 11 | 月 | 8 | 日
| 受付番号 |  | 0 |  |  |  |  | 号
| 建物名称 |  | メゾン京都
| 住 所 |  | 京都市××区××町１－１
審査年月日 | 西暦 | 2018 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日
審査立会人 | ヘイアン管理株式会社 鈴木六郎 様
審 査 結 果
□ 審査合格
□ 改善要望事項（以下の内容を次回定期点検までに改善してください。）
□ 審査不合格の為再審査とします。
○ 不合格理由
改 善 結 果
再審査年月日 | 改善箇所 |  |  |  | 改善結果
kssa-tm-003-004-005.0

## 防犯環境維持計画書・誓約書
京都府防犯モデル賃貸マンション認定制度 防犯環境維持計画書
（目 的）
第１条 この計画は、京都府防犯モデル賃貸マンション認定制度にて定める基準に基づき、下記対象建物
における防犯環境維持業務について必要な事項を定め、当該建物での性犯罪、侵入窃盗、その他
の犯罪の予防を図ることを目的とする。
（防犯計画の適用範囲）
第２条 この計画は、当該建物の居住者及び出入りするすべての者に適用する。
（防犯管理組織）
第３条 当該建物の防犯環境維持を図る為に、防犯管理責任者を置く。
防犯環境管理の組織及び任務分担は、別紙組織図のとおりとする。
（防犯管理責任者（正））
第４条 防犯管理責任者（正）は、次の事項について実施するものとする。
(1) 防犯環境維持に関して、不備欠陥があるときは、速やかに改善を図るものとする。
(2) 京都府防犯設備士協会との定期点検契約を維持すものとする。
(3) 各係の管理及び教育、指導を行うものとする。
(4) 地域の警察機関への協力及び連絡体制の維持を図るものとする。
（防犯管理責任者（副））
第５条 防犯管理責任者（副）は、防犯管理責任者（正）を補佐するものとする。
（防犯環境維持係）
第６条 防犯環境維持係は、次の事項について日常点検を実施するものとする。
(1) 建物周囲、共用部全域の清掃状況
(2) 落書きの早期消除及び郵便受けの不要郵便物の回収
(3) 樹木の剪定など見通しの確保
(4) 防犯カメラの動作及び録画状況の確認
(5) 照明設備の点灯状況の確認
(6) インターホン、鍵、その他防犯設備の外観及び機能検査
(7) インターホン、鍵、その他防犯設備の新規入居者への取扱説明
(8) 日常点検実施状況の台帳記入及び防犯設備士への定期点検時の報告
（防犯情報広報係）
第７条 防犯情報広報係は、次の事項について日常実施するものとする。
(1) 地域の犯罪発生情報等を積極的に収集するとともに速やかに入居者に周知し、防犯意識向上に努めること
(2) 京都府警察が「京（みやこ）すぐメール」等で配信する防犯情報を速やかに入居者に周知すること
(3) 入居者の皆さまへ（別紙配布物）を入居者に配布し防犯意識啓蒙を図ること
(4) 定期的な入居者への挨拶・声かけ・注意喚起等の活動を実施すること
(5) 日常実施状況の台帳記入及び防犯設備士への定期点検時の報告
（緊急時連絡係）
第８条 緊急時連絡係は、次の事項について実施するものとする。
(1) 緊急時連絡先の入居者への告知
(2) 緊急時連絡先が変更になった時の速やかなる変更内容の告知
(3) 実施状況の台帳記入及び防犯設備士への定期点検時の報告
（変更の届出）
第９条 防犯管理責任者やその他各係に変更が有った場合は、速やかに京都府防犯設備士協会へ届け出るものとする。
この計画は、 |  | 2018 年 12 月 6 日 |  |  | から施行する。
kssa-tm-002-012-005.0
京都府防犯モデル賃貸マンション認定制度
防犯環境維持計画書 組織図・誓約書
建 物 | 名 称 | メゾン京都
| 住 所 | 京都市××区××町１－１
防犯管理責任者（正） |  |  | 氏 名 | 都 一郎
防犯管理責任者（副） |  |  | 氏 名 | 都 花子
防犯環境維持係 |  |  | 氏 名 | 佐藤 五郎
防犯情報広報係 |  |  | 氏 名 | 佐藤 五郎
緊急時連絡係 |  |  | 氏 名 | 佐藤 五郎
上記計画を順守し、日々防犯環境維持に努めることを誓約します。
| 西暦 |  | 年 |  | 月 | 日
印
（防犯管理責任者自署）
kssa-tm-002-012-005.0
Note on E63: 責任者（正）と（副）は兼務不可
Note on E65: 責任者（正）と（副）は兼務不可
Note on E67: 兼務可
Note on E69: 兼務可 京すぐメールの 受信者
Note on E71: 兼務可
裏表印刷が可能なプリンターをご使用の場合、裏表にてプリントして下さい。
（ご使用でないなら、２枚のプリントで結構です）
都 一郎
２０１８
４
６

## 入居者配布資料
入居者配布資料
| メゾン京都 |  |  | にお住まいの皆さまへ
当マンションは、京都府防犯モデル賃貸マンション認定制度に適合した建物であり、認定基準に応じた
防犯環境を整えていますが、よりよい防犯環境の維持の為、皆さまに下記内容を守って頂きますようお願いします。
日常の防犯対応マニュアル
(1) 郵便ポストは毎日中身を確認し回収すること。
(2) 共用部に物やごみを放置しないようにし、清潔にすること。
(2) 住戸玄関は、在室時・外出時にかかわらず必ず施錠すること。
(3) 外出時はすべての窓、扉を施錠すること。
(4) ゴミ等は指定された曜日、時間、場所に出すこと。
(5) 共用部掲示板の防犯情報は常に確認すること。
(6) 来訪者が有った場合は、インターホンやドアスコープで確認してから住戸玄関を開けること。
(7) 見知らぬ来訪者は、マンション内に入れないこと。
(8) 不審者等を目撃した時はすぐに警察に連絡すること。
緊急時対応マニュアル
(1) 不審者を見たら玄関のドアを施錠し、ドアチェーンがある場合はかける。
(2) 各窓の施錠を確認する。
(3) 下記緊急連絡先に電話をするか、１１０番通報する。
最寄りの交番 |  | 名 称 | 〇×交番
|  | 電話番号 | ０７５－×××－××××
所轄警察署 |  | 名 称 | 〇×警察署
|  | 電話番号 | ０７５－×××－××××
警備会社 （契約時のみ） |  | 名 称 | 契約無し
電話番号
建物管理会社 |  | 名 称 | 株式会社ヘイアン管理
|  | 電話番号 | ０７５－×××－××××
kssa-tm-002-013-005.0
Note on E35: 契約が無い場合は 『契約無し』と記入
認定取得後、入居者にこのチラシを配布して下さい。
また、新しく入居される方にも必ず配布をお願いします。